## About
BTC BAU Transmission Capacity
Source: | Perusahaan Listrik Negara (PLN)
2021
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030
https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf
Page IV-26, Table 4.25
Page V-128, Table 5.107
Note:

## Data
Indonesia's Transmission Line (kms)
kV | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
500 | 5025 | 5052 | 5053 | 5052 | 5053 | 5056 | 5074 | 5218 | 5250 | 5250
275 | 1028 | 1420 | 1766 | 1766 | 2085 | 1856 | 2889 | 3312 | 3648 | 3648
150 | 26013 | 27623 | 28694 | 29631 | 30675 | 32423 | 35802 | 39304 | 44564 | 46680
70 | 4457 | 4228 | 4125 | 4114 | 4279 | 4669 | 5035 | 5342 | 5397 | 5656
Indonesia's Transmission Line Construction Plan 2021-2030 (kms)
kV | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
500 | 2211 | 552 | 440 | 28 | 1537 | 201 | 321 | 1268 | 207 | 720
275 | [9 empty] | 300
150 | 4520 | 6249 | 7114 | 4152 | 3708 | 1426 | 2102 | 2433 | 1858 | 950
70 | 284 | 253 |  |  | 132 | 241 | 10 |  | 52 | 70
Indonesia's Transmission Capacity (kV*km)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
TC | 7009140 | 7355910 | 7605000 | 7744280 | 8000655 | 8228680 | 9054225 | 9789340 | 10690590 | 11026120 | 12829500 | 14060560 | 15347660 | 15984460 | 17318400 | 17649670 | 18126170 | 19125120 | 19510960 | 20100860 | 21032928.7895 | 21814363.4361 | 22595798.0827 | 23377232.7293 | 24158667.3759 | 24940102.0226 | 25721536.6692 | 26502971.3158 | 27284405.9624 | 28065840.609 | 28847275.2556 | 29628709.9023 | 30410144.5489 | 31191579.1955 | 31973013.8421 | 32754448.4887 | 33535883.1353 | 34317317.782 | 35098752.4286 | 35880187.0752

## Cal
BAU Transmission Capacity | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
BAU Transmission Capacity (kV*km) | 10690590 | 11026120 | 12829500 | 14060560 | 15347660 | 15984460 | 17318400 | 17649670 | 18126170 | 19125120 | 19510960 | 20100860 | 21032928.7895 | 21814363.4361 | 22595798.0827 | 23377232.7293 | 24158667.3759 | 24940102.0226 | 25721536.6692 | 26502971.3158 | 27284405.9624 | 28065840.609 | 28847275.2556 | 29628709.9023 | 30410144.5489 | 31191579.1955 | 31973013.8421 | 32754448.4887 | 33535883.1353 | 34317317.782 | 35098752.4286 | 35880187.0752 | 36739840.2312 | 37525396.403 | 38310952.5749 | 39096508.7468 | 39882064.9187 | 40667621.0906 | 41453177.2624 | 42238733.4343 | 43024289.6062 | 43809845.7781 | 44595401.9499 | 45380958.1218 | 46166514.2937 | 46952070.4656 | 47737626.6374 | 48523182.8093 | 49308738.9812 | 50094295.1531 | 50879851.325 | 51665407.4968
1 kV in V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
BAU Transmission Capacity (V*km) | 10690590000 | 11026120000 | 12829500000 | 14060560000 | 15347660000 | 15984460000 | 17318400000 | 17649670000 | 18126170000 | 19125120000 | 19510960000 | 20100860000 | 21032928789.4738 | 21814363436.0902 | 22595798082.7069 | 23377232729.3234 | 24158667375.9398 | 24940102022.5565 | 25721536669.173 | 26502971315.7897 | 27284405962.4062 | 28065840609.0226 | 28847275255.6393 | 29628709902.2558 | 30410144548.8722 | 31191579195.4889 | 31973013842.1054 | 32754448488.7218 | 33535883135.3385 | 34317317781.955 | 35098752428.5715 | 35880187075.1882 | 36739840231.173 | 37525396403.0497 | 38310952574.9264 | 39096508746.803 | 39882064918.68 | 40667621090.5566 | 41453177262.4333 | 42238733434.31 | 43024289606.1869 | 43809845778.0635 | 44595401949.9402 | 45380958121.8169 | 46166514293.6938 | 46952070465.5704 | 47737626637.4471 | 48523182809.3238 | 49308738981.2007 | 50094295153.0774 | 50879851324.954 | 51665407496.8307
Amps approximation | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
BAU Transmission Capacity (W*km) | 10583684100 | 10915858800 | 12701205000 | 13919954400 | 15194183400 | 15824615400 | 17145216000 | 17473173300 | 17944908300 | 18933868800 | 19315850400 | 19899851400 | 20822599501.579 | 21596219801.7293 | 22369840101.8799 | 23143460402.0302 | 23917080702.1804 | 24690701002.331 | 25464321302.4813 | 26237941602.6318 | 27011561902.7821 | 27785182202.9324 | 28558802503.0829 | 29332422803.2332 | 30106043103.3835 | 30879663403.534 | 31653283703.6843 | 32426904003.8346 | 33200524303.9852 | 33974144604.1355 | 34747764904.2858 | 35521385204.4363 | 36372441828.8613 | 37150142439.0192 | 37927843049.1771 | 38705543659.335 | 39483244269.4932 | 40260944879.6511 | 41038645489.809 | 41816346099.9669 | 42594046710.125 | 43371747320.2829 | 44149447930.4408 | 44927148540.5987 | 45704849150.7568 | 46482549760.9147 | 47260250371.0726 | 48037950981.2306 | 48815651591.3887 | 49593352201.5466 | 50371052811.7045 | 51148753421.8624
1 W in MW | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
BAU Transmission Capacity (MW*km) | 10583.6841 | 10915.8588 | 12701.205 | 13919.9544 | 15194.1834 | 15824.6154 | 17145.216 | 17473.1733 | 17944.9083 | 18933.8688 | 19315.8504 | 19899.8514 | 20822.5995 | 21596.2198 | 22369.8401 | 23143.4604 | 23917.0807 | 24690.701 | 25464.3213 | 26237.9416 | 27011.5619 | 27785.1822 | 28558.8025 | 29332.4228 | 30106.0431 | 30879.6634 | 31653.2837 | 32426.904 | 33200.5243 | 33974.1446 | 34747.7649 | 35521.3852 | 36372.4418 | 37150.1424 | 37927.843 | 38705.5437 | 39483.2443 | 40260.9449 | 41038.6455 | 41816.3461 | 42594.0467 | 43371.7473 | 44149.4479 | 44927.1485 | 45704.8492 | 46482.5498 | 47260.2504 | 48037.951 | 48815.6516 | 49593.3522 | 50371.0528 | 51148.7534
1 km in miles | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
BAU Transmission Capacity (MW*miles) | 6561.8841 | 6767.8325 | 7874.7471 | 8630.3717 | 9420.3937 | 9811.2615 | 10630.0339 | 10833.3674 | 11125.8431 | 11738.9987 | 11975.8272 | 12337.9079 | 12910.0117 | 13389.6563 | 13869.3009 | 14348.9454 | 14828.59 | 15308.2346 | 15787.8792 | 16267.5238 | 16747.1684 | 17226.813 | 17706.4576 | 18186.1021 | 18665.7467 | 19145.3913 | 19625.0359 | 20104.6805 | 20584.3251 | 21063.9697 | 21543.6142 | 22023.2588 | 22550.9139 | 23033.0883 | 23515.2627 | 23997.4371 | 24479.6114 | 24961.7858 | 25443.9602 | 25926.1346 | 26408.309 | 26890.4833 | 27372.6577 | 27854.8321 | 28337.0065 | 28819.1809 | 29301.3552 | 29783.5296 | 30265.704 | 30747.8784 | 31230.0527 | 31712.2271

## BTC
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
BAU Transmission Capacity (MW-miles) | 6561.8841 | 6767.8325 | 7874.7471 | 8630.3717 | 9420.3937 | 9811.2615 | 10630.0339 | 10833.3674 | 11125.8431 | 11738.9987 | 11975.8272 | 12337.9079 | 12910.0117 | 13389.6563 | 13869.3009 | 14348.9454 | 14828.59 | 15308.2346 | 15787.8792 | 16267.5238 | 16747.1684 | 17226.813 | 17706.4576 | 18186.1021 | 18665.7467 | 19145.3913 | 19625.0359 | 20104.6805 | 20584.3251 | 21063.9697 | 21543.6142 | 22023.2588 | 22550.9139 | 23033.0883 | 23515.2627 | 23997.4371 | 24479.6114 | 24961.7858 | 25443.9602 | 25926.1346 | 26408.309 | 26890.4833 | 27372.6577 | 27854.8321 | 28337.0065 | 28819.1809 | 29301.3552 | 29783.5296 | 30265.704 | 30747.8784 | 31230.0527 | 31712.2271